|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДиаметрDNmm** | **Внешний диаметр**Da mm | **Внутренний диаметрdi mm.** | **Толщина****стенокsmm.** | **Вес Kg.** | **Диаметр****фланцаDNmm.** | **Толщина** **кромки****фланца mm.** | **Диаметр****Делительной****окружностиk mm** | **Диаметр****отверстия d mm.** | **Число****отверстий** | **Осн.****элементы**mm. | **Диаметр****Шайбы** |
| **100** | 118 | 104 | 7 | 19 | **220** | 26 | 180 | 18 | 8 | M 16 x 80 | 17-ST |
| **150** | 167 | 153 | 7 | 28 | **285** | 28 | 240 | 22 | 8 | M 20 x 80 | 21-ST |
| **200** | 221 | 205 | 8 | 42 | **340** | 32 | 295 | 22 | 8 | M 20 x 90 | 21-ST |
| **250** | 271 | 253 | 9 | 58 | **395** | 35 | 350 | 22 | 12 | M 20 x 100 | 21-ST |
| **300** | 321 | 301 | 10 | 75 | **445** | 35 | 400 | 22 | 12 | M 20 x 100 | 21-ST |
| **350** | 391 | 365 | 13 | 116 | **505** | 38 | 460 | 22 | 16 | M 20 x 110 | 21-ST |
| **450** | 487 | 455 | 16 | 178 | **615** | 45 | 565 | 26 | 20 | M 24 x 120 | 25-ST |